## Info
TEST Kołmogorowa
Arkusz pozwala na określenie zgodności emiprycznego (badanego) rozkładu z rozkładem hipotetycznym (normalnym).
Założeniem przedstawionego arkusza jest oparcie badania o dużą próbę podzieloną na 11 przedziałów (w miarę potrzeby można zmieniać wielkość tabeli).
Przy usuwaniu lub dodawaniu poszczególnych wierszy należy zwrócić uwagę na poprawność wykorzystywanych w tabeli formuł.
Do tabeli należy wpisać wartości wyznaczające końce poszczególnych przedziałów.
Przed otrzymaniem wyniku analizy należy wybrać odpowiedni poziom istotności (standradowo jest to poziom 0,05) dla testu
i wpisać go w odpowiednie pole pod tabelą.

## Test Kołmogorowa
TEST Kołmogorowa
Wartość średnia | 50.048
Odchylenie standardowe | 0.9805
Liczba pomiarów | 110
Koniec przedziału | Liczności przedziału | Liczności skumulowane | u | F(x) Prawd. skumul. | S(x) | ¦S(x)-F(x)¦
48 | 2 | 2 | -2.09 | 0.018309 | 0.018182 | 0.00012702
48.5 | 7 | 9 | -1.58 | 0.057053 | 0.081818 | 0.024765
49 | 8 | 17 | -1.07 | 0.14231 | 0.15455 | 0.012236
49.5 | 13 | 30 | -0.56 | 0.28774 | 0.27273 | 0.015012
50 | 20 | 50 | -0.05 | 0.48006 | 0.45455 | 0.025516
50.5 | 24 | 74 | 0.46 | 0.67724 | 0.67273 | 0.0045146
51 | 18 | 92 | 0.97 | 0.83398 | 0.83636 | 0.0023869
51.5 | 13 | 105 | 1.48 | 0.93056 | 0.95455 | 0.023982
52 | 3 | 108 | 1.99 | 0.9767 | 0.98182 | 0.0051136
52.5 | 1 | 109 | 2.5 | 0.99379 | 0.99091 | 0.0028812
53 | 1 | 110 | 3.01 | 0.99869 | 1 | 0.0013063
SUMA | 110 |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 0.025516 | sup różnicy
|  | Wartość statystyki | 0.26761
|  | Wartość krytyczna | 1.358
Poziom istotności alfa | Wartość krytyczna
0.001 | 1.627
0.03 | 1.449 |  | WNIOSEK: | ROZKŁAD NORMALNY
0.05 | 1.358
0.1 | 1.224
0.15 | 1.138
Note on B3: Tomasz Greber: Tu należy wpisać średnią populacji lub średnią obliczoną z dużej próby.
Note on B4: Tomasz Greber: Tu należy wpisać odchylenie standardowe populacji lub odchylenie standardowe obliczone z dużej próby.
Note on A7: Tomasz Greber: Tu wpisuje się wartości przedstawiające początki poszczególnych przedziałów.
Note on B7: Tomasz Greber: Tu należy wpisać ile pomiarów należy do danego przedziału.
Note on E8: Tomasz Greber: Prawdopodobnieństwo od - (minus) nieskończoności do końca pierwszego przedziału
Note on C22: Tomasz Greber: Wartość krytyczną należy wpisać zgodnie z poniższą tabelą w zależności od przyjętego poziomu istotności.